## Loon- en Kraanbedrijf Zijlstra
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Controle uitgevoerd? (dan naam vermeld) | Adres bedrijf | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste
52623 | controle / ZIJLSTRA, P, LOONBEDRIJF EN KRAANVERHUUR | 2021-11-11 | 2021-11-11 | controle | Op locatie gesproken met ****Persoonsnaam****. verhuren alleen kranen en dergelijke. geen veldspuit in bezit. er is een wasplaats aanwezig. deze loost op oppervlaktewater. geen monster genomen. | Akkoord | 2de controle | 1087169 | 19548354 | Loon- en Kraanbedrijf Zijlstra B.V. | Loon- en Kraanbedrijf Zijlstra B.V. | Roptawei 32, 9123JB Metslawier | 8361 | Loonbedrijven | ZKS | Dwarsreed 2 9123KC Metslawier Noardeast-Fryslân |  | ja | DATUM: 11-11-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Op locatie gesproken met ****Persoonsnaam****. verhuren alleen kranen en dergelijke. geen veldspuit in bezit. er is een wasplaats aanwezig. deze loost op oppervlaktewater. geen monster genomen. | 0 | Ja

## Loonbedrijf K. Fekkes
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Controle uitgevoerd? (dan naam vermeld) | Adres bedrijf | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste
52714 | controle / Loonbedrijf K. Fekkes | 2021-11-25 | 2021-11-25 | controle | Gesproken met een medewerker. Bezoek ihkv bemonster spuitplaatsen gewasbeschermings middelen. Er is op het bedrijf geen spuit aanwerzig. Wordt wel eens tijd dat er een vergunnings controle gaat plaats vinden. | Akkoord | 2de controle | 1059676 | 7303300 | Loonbedrijf K. Fekkes | Loonbedrijf K. Fekkes | Kleasterdyk 1-A, 9178GC W\x{c3}\x{a2}nswert | 7017 | Loonbedrijven | ZKS | Kleasterdyk 1A 9178GC Wânswert Noardeast-Fryslân | ja | DATUM: 25-11-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Gesproken met een medewerker. Bezoek ihkv bemonster spuitplaatsen gewasbeschermings middelen. Er is op het bedrijf geen spuit aanwerzig. Wordt wel eens tijd dat er een vergunnings controle gaat plaats vinden. | 0 | Ja

## Loonbedrijf Postma
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Controle uitgevoerd? (dan naam vermeld) | Adres bedrijf | Overtreding uuid | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Overzicht maatregelen | Resultaat controle | Datum uiterlijk | Gedrag overtreder | Gevolgen Leefomgeving | Advies LHS voorlopig | Advies definitief LHS | Type sanctie | Is afwijking LHS | Is hercontrole | Documenttype Rapport LHS | Categorie controle
53520 | controle / Loonbedrijf Postma | 2021-11-24 | 2021-11-24 | controle | Gesproken met ****Persoonsnaam****. Heeft geen spuitmachine. Heeft een wasplaats met een slibvangput maar geen olieafscheider. Had daar indertijd geen geld voor. Zegt een vergunning van wf te hebben maar deze niet in iris kunnen vinden. Afgesproken e.e.a. uit te zoeken. | Niet akkoord | 2de controle | 75912708 | 11433884 | Loonbedrijf Postma | Loonbedrijf Postma | W\x{c3}\x{a2}lddyk 7, 9295LE Westergeest | 8eba9c6c-8a8a-4832-97bb-4222d3a0945a | 19674 | Loonbedrijven | ZKS | Walddyk 7 9295LE Westergeest Noardeast-Fryslân | nee | DATUM: 24-11-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Nee ================================================ Gesproken met ****Persoonsnaam****. Heeft geen spuitmachine. Heeft een wasplaats met een slibvangput maar geen olieafscheider. Had daar indertijd geen geld voor. Zegt een vergunning van wf te hebben maar deze niet in iris kunnen vinden. Afgesproken e.e.a. uit te zoeken. | 0 | DATUM OVERTREDING 1: 24-11-2021 SOORT OVERTREDING: lozing zonder vergunning - oppervlaktewater OMSCHRIJVING: wasplaats op de sloot WETTELIJK KADER: Waterwet ================================================ MAATREGEL 1: STATUS: Ambtelijke aanmaning KORTE OMSCHRIJVING: vergunning aanvragen UITERSTE DATUM: 16-01-2022 WERKELIJKE DATUM: HANDHAVER: ****Persoonsnaam****
53521 | Planmatig toezicht Loonbedrijf Loonbedrijf Postma 2de controle | 2022-01-16 | 2022-04-19 | Planmatig toezicht | moet nog een lozingsvergunning aanvragen. Van ****Persoonsnaam**** begrepen dat dit beter na de invoering van de Omgevingswet kan omdat het dan een melding wordt. Nu een vergunning aanvragen kost 1800,00. | niet akkoord | 2de controle | 75912708 | 11433884 | Loonbedrijf Postma | Loonbedrijf Postma | W\x{c3}\x{a2}lddyk 7, 9295LE Westergeest | 8eba9c6c-8a8a-4832-97bb-4222d3a0945a | [8 empty] | Niet akkoord | 2023-03-19 | A. Goedwillend | 1. Vrijwel nihil | Aanspreken / informeren | informeren | Geen | Nee | Ja | 2022_3_19_84448_108897.pdf | Loonbedrijf
91448 | Planmatig toezicht Loonbedrijf Loonbedrijf Postma 3de controle | 2022-04-19 | 2023-03-19 | Planmatig toezicht | moet nog een lozingsvergunning aanvragen. Van ****Persoonsnaam**** begrepen dat dit beter na de invoering van de Omgevingswet kan omdat het dan een melding wordt. Nu een vergunning aanvragen kost 1800,00. | niet uitgevoerd | 3de controle | 75912708 | 11433884 | Loonbedrijf Postma | Loonbedrijf Postma | W\x{c3}\x{a2}lddyk 7, 9295LE Westergeest | 8eba9c6c-8a8a-4832-97bb-4222d3a0945a,{specifics = | [8 empty] | Controle niet uitgevoerd | [8 empty] | 2022_3_19_84448_108897.pdf, 2022_3_19_84448_108897.pdf | Loonbedrijf

## Loonbedrijf Sjoerd Nauta
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Controle uitgevoerd? (dan naam vermeld) | Adres bedrijf | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste | Resultaat controle | Categorie controle
52706 | controle / Loonbedrijf Sjoerd Nauta BV | 2021-11-18 | 2021-11-18 | controle | Gesproken met ****Persoonsnaam**** thuis. Monster genomen bij de wasplaats. Slibvangput zat helemaal vol met modder. In de olieafscheider zat allemaa gras op de afscheider. De slibput moet geleegd worden en de afscheider moet ook gecontroleerd worden. | Akkoord | 4de controle | 1052560 | 16402979 | Loonbedrijf Sjoerd Nauta B.V. | Loonbedrijf Sjoerd Nauta B.V. | H\x{c3}\x{b4}fl\x{c3}\x{a2}n 15, 9001ZG Grou | 2325 | Loonbedrijven | ZKS | Hoflan 15 9001ZG Grou Leeuwarden | nee | DATUM: 13-12-2021 CONTACTSOORT: overig HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Mail met ledingingsbon ontvangen. Onder 25 weggezet. DATUM: 24-11-2021 CONTACTSOORT: hercontrole HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ De slibput is leeg gehaald. Olieafscheider is ook schoongemaakt. Opdracht gegeven om de afscheider te laten legen door WENAU. Bon voor onderhoud zal worden gemaild. DATUM: 18-11-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Nee ================================================ Gesproken met dhr K OLthuis. Monster genomen bij de wasplaats. Slibvangput zat helemaal vol met modder. In de olieafscheider zat allemaa gras op de afscheider. De slibput moet geleegd worden en de afscheider moet ook gecontroleerd worden. | 2 | Ja
88879 | Voorschrift Loonbedrijf monster wasplaats Hoflân 15 - 9001 ZG Grou 1ste controle | 2022-04-12 | 2021-11-18 | Voorschrift | Monster genomen uit de wasplaats. Slibafscheider zat vol. Deze is eerst leeg gehaald. Later monster genomen. | akkoord | 1ste controle | 1052560 | 16402979 | Loonbedrijf Sjoerd Nauta B.V. | Loonbedrijf Sjoerd Nauta B.V. | H\x{c3}\x{b4}fl\x{c3}\x{a2}n 15, 9001ZG Grou | [8 empty] | Akkoord | Loonbedrijf

## Sonac Burgum
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Controle uitgevoerd? (dan naam vermeld) | Adres bedrijf | Overtreding uuid | Overtreding titel | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste | Resultaat controle | Categorie controle
53848 | klacht / calamiteit / Sonac Burgum B.V. | 2020-10-17 | 2020-10-17 | klacht / calamiteit | Melding via MAN. Brandweer meldt middelbrand Sonac te Bergum. Binnenbrand in fabriek waar een droger in de brand staat. De heer ****persoonsnaam**** van Sonac meldt het later ook,tel. *****persoonsgegeven***** en geeft aan dat hij later een melding ongewoon voorval doet. | Niet van toepassing | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel |  | Niet van Toepassing | DATUM: 17-10-2020 CONTACTSOORT: klacht / calamiteit HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Niet van toepassing ================================================ Melding via MAN. Brandweer meldt middelbrand Sonac te Bergum. Binnenbrand in fabriek waar een droger in de brand staat. De heer ****persoonsnaam**** van Sonac meldt het later ook,tel. ****persoonsgegeven**** en geeft aan dat hij later een melding ongewoon voorval doet. | 0 | Niet van toepassing
53656 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2020-11-26 | 2020-11-26 | controle analyseresultaten | Tijdvak: 3 van 6 Periode: 02 t/m 09 juni 2020 Soort water: Effluent Awzi Bijzonderheden: Geen | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 26-11-2020 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tijdvak: 3 van 6 Periode: 02 t/m 09 juni 2020 Soort water: Effluent Awzi Bijzonderheden: Geen | 0 | Ja
52817 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2021-01-11 | 2021-01-11 | controle analyseresultaten | De eerste 14 daags-rapportage 2021 ontvangen van ****persoonsnaam****. De zuivering presteert naar behoren en alle meetwaarden vallen binnnen de vergunningsnormen. Opmerking: Geen | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 11-01-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ De eerste 14 daags-rapportage 2021 ontvangen van ****persoonsnaam****. De zuivering presteert naar behoren en alle meetwaarden vallen binnnen de vergunningsnormen. Opmerking: Geen | 0 | Ja
52819 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2021-01-22 | 2021-01-22 | controle analyseresultaten | De tweede 14 daags-rapportage 2021 ontvangen van ****persoonsnaam****. De zuivering presteert naar behoren en alle meetwaarden vallen binnnen de vergunningsnormen. Opmerking: De vloer van 201-T-090 (grote buffertank) is visueel gecontroleerd van het verkrijgen van een certificaat. Deze is goed bevonden en het certificaat is afgegeven. | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 22-01-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ De tweede 14 daags-rapportage 2021 ontvangen van ****persoonsnaam****. De zuivering presteert naar behoren en alle meetwaarden vallen binnnen de vergunningsnormen. Opmerking: De vloer van 201-T-090 (grote buffertank) is visueel gecontroleerd van het verkrijgen van een certificaat. Deze is goed bevonden en het certificaat is afgegeven. | 0 | Ja
52806 | controle / Sonac Burgum B.V. | 2021-02-04 | 2021-02-04 | controle | ****persoonsnaam**** meldt het volgende ongewone voorval. De koelwaterpompen kunnen niet alle koelwater verpompen naar het kanaal. Zodoende gaat het koelwater nu via de overstortrand op het terrein via de alternatieve route naar het kanaal. Deze lozing heeft geen extra vuillast tot gevolg, maar dient wel gemeld te worden bij het Wetterskip. Komende maandag 8 februari 2021 zal één van de pompen verbangen worden door een andere pomp, die ter vervanging op voorraad ligt. De tweede pomp zal hersteld worden en één pomp wordt gereviseerd en komt weer op de plank te liggen of wordt vervangen door een njeuwe, afhankelijk van de staat van de pomp. We kunnen de reparatie pas maandag uitvoeren omdat er dan geen koelwater wordt gebruikt. | Akkoord | 3de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 09-02-2021 CONTACTSOORT: hercontrole HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Op maandag 8 februari 2021 hebben de monteurs de reparaties uitgevoerd. Het niveau in de pompput is weer stabiel en de pompen kunnen samen het water weer verpompen naar het kanaal. De moneurs zullen nu jaarlijks een inspectie uitvoeren aan de beide pompen. De pompen worden in het periodiek onderhoudsprogramma opgenomen. DATUM: 04-02-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ ****persoonsnaam**** meldt het volgende ongewone voorval. De koelwaterpompen kunnen niet alle koelwater verpompen naar het kanaal. Zodoende gaat het koelwater nu via de overstortrand op het terrein via de alternatieve route naar het kanaal. Deze lozing heeft geen extra vuillast tot gevolg, maar dient wel gemeld te worden bij het Wetterskip. Komende maandag 8 februari 2021 zal één van de pompen verbangen worden door een andere pomp, die ter vervanging op voorraad ligt. De tweede pomp zal hersteld worden en één pomp wordt gereviseerd en komt weer op de plank te liggen of wordt vervangen door een njeuwe, afhankelijk van de staat van de pomp. We kunnen de reparatie pas maandag uitvoeren omdat er dan geen koelwater wordt gebruikt. | 1 | Ja
52789 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2021-02-04 | 2021-02-04 | controle analyseresultaten | Tijdvak: 6 van 6 Periode: 02/09 november 2020 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: Geen | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 04-02-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tijdvak: 6 van 6 Periode: 02/09 november 2020 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: Geen | 0 | Ja
52790 | controle / Sonac Burgum B.V. | 2021-02-04 | 2021-02-04 | controle | Tijdvak: 4 van 6 Periode: 23/30 juli 2020 Soort water:Effluent AWZI | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 04-02-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tijdvak: 4 van 6 Periode: 23/30 juli 2020 Soort water:Effluent AWZI | 0 | Ja
52791 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2021-02-04 | 2021-02-04 | controle analyseresultaten | Tijdvak: 5 van 6 Periode: 2/9 oktober 2020 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 04-02-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tijdvak: 5 van 6 Periode: 2/9 oktober 2020 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | 0 | Ja
52803 | controle / Sonac Burgum B.V. | 2021-02-12 | 2021-02-12 | controle | Een (teams) vergadering gehad met vertegenwoordigers van het bedrijf. Reden van het overleg was om het voorstel van het bedrijf over de wijze van het meten (debiet) en bemonstering (in-line) te bespreken. Er werd aan de hand van een PPP uitleg gegeven over de wijze waarop het bedrijf de debietmeter van het effluent AWZI wil calibreren. In het eerder gehouden overleg ik oktober 2020 hadden wij aangegeven ook de wijze waarop het effluent AWZI en het koelwater wordt gemeten en bemonsterd in het plan te betrekken. Het nu gepresenteerde plan was te mager en dit ook bij het bedrijf aangegeven. Het bedrijf komt nu met een aangepast voorstel waarin ook de wijze van het meten en bemonsteren van het koelwater en het effluent AWZI wordt betrokken. Begin maart 2021 volgt een vervolgsessie. | Akkoord | 3de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 23-06-2021 CONTACTSOORT: hercontrole HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Onbekend ================================================ Afgelopen dinsdag 1 juni 2021 een goed overleg met de mensen van Sonac gehad. Even een korte samenvatting van het overleg. 1. ****persoonsnaam**** is nu definitief de projectleider en tevens contactpersoon voor het project ombouw meetstraten 2. ****persoonsnaam**** is afgehaakt en werkt niet meer in dit project. 3. Er komen 2 meetlussen, 1 op het effluent en 1 op het koelwater 4. De meetlussen komen boven de grond evenals de debietmeters 5. De pompen komen ondergronds in een prefab kelder. Beide systemen worden uitgevoerd met een hoofdpomp en een extra pomp ingeval van een storing aan de hoofdpomp. De hoofdpompen zijn frequentie gestuurd. 6. Er komt een bijpass met verzegelde klep zodat het bedrijf het water altijd kan lozen 7. Het effluent loost het water op de pompput bij het fietsenhok, vandaar wordt het verpompt naar het kanaal 8. Er wordt onderzoek gedaan naar de status van de afvoerleiding naar het kanaal. Door middel van een camera wordt de status van de leiding in beeld gebracht. 9. Onlangs zijn er duikers in het kanaal geweest om afvoerleiding van het effluent te beoordelen en om te kijken op welke manier de aanwezige vervuiling in de buis opgevangen kan worden bij het piggen van de leiding 10. Zodra de status van de afvoerleiding bekend is kan gekeken worden of er extra budget nodig is voor reparatie of vervanging 11. De mannen willen 1 budget voor het gehele traject aanvragen en in een zogenaamd goedkeuringstraject de directie aanbieden 12. ****persoonsnaam**** (interim directeur) verlaat het bedrijf half augustus21. Inmiddels heeft het bedrijf ****persoonsnaam**** aangenomen als locatiedirecteur. Hij wordt nu door ****persoonsnaam**** ingewerkt. 13. Verder hebben we afgesproken dat de ****persoonsnaam**** de huidige plannen uitwerkt en aan ons voorlegt voordat gestart wordt met engineering. 14. We hebben afgesproken dat 1 juni22 het gehele traject afgerond is en de voorzieningen functioneren. Tot slot heb ik aangegeven dat ze jou kunnen bevragen wanneer er vragen zijn over de inbouwmaten enz. DATUM: 12-02-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Een (teams) vergadering gehad met vertegenwoordigers van het bedrijf. Reden van het overleg was om het voorstel van het bedrijf over de wijze van het meten (debiet) en bemonstering (in-line) te bespreken. Er werd aan de hand van een PPP uitleg gegeven over de wijze waarop het bedrijf de debietmeter van het effluent AWZI wil calibreren. In het eerder gehouden overleg ik oktober 2020 hadden wij aangegeven ook de wijze waarop het effluent AWZI en het koelwater wordt gemeten en bemonsterd in het plan te betrekken. Het nu gepresenteerde plan was te mager en dit ook bij het bedrijf aangegeven. Het bedrijf komt nu met een aangepast voorstel waarin ook de wijze van het meten en bemonsteren van het koelwater en het effluent AWZI wordt betrokken. Begin maart 2021 volgt een vervolgsessie. | 1 | Ja
53339 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2021-03-08 | 2021-03-08 | controle analyseresultaten | Tijdvak: 1 van 6 Dossiernummer WFRL 395997811- 11415 Periode: 2/9 februari 2021 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 08-03-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tijdvak: 1 van 6 Dossiernummer WFRL 395997811- 11415 Periode: 2/9 februari 2021 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | 0 | Ja
53188 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2021-05-11 | 2021-05-11 | controle analyseresultaten | Tijdvak: 2 van 6 Dossiernummer WFRL 395997811- ? Periode: 7/14 apeil 2021 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 11-05-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tijdvak: 2 van 6 Dossiernummer WFRL 395997811- ? Periode: 7/14 apeil 2021 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | 0 | Ja
53159 | Milieujaarverslag / Sonac Burgum B.V. | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Milieujaarverslag | Beoordeling e-MJV 2020. Het milieu jaarverslag is tijdig en volledig ingediend en geeft een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid. In afstemming met het emissieteam van het e-MJV is besloten om meetwaarden waarbij de bedrijven een 0 hebben vermeld om deze bedrijven hierop aan te schrijven. Vaak is de meetwaarde 0 onjuist en geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. De meetwaarde 0 wordt door het bedrijf ingevuld omdat het geen onderzoek naar deze parameter heeft uitgevoerd. De bedrijven kunnen geen waarde invullen of in het opmerkingenveld een toelichting geven op de meetwaarde van 0. Voor Sonac Burgum was dit niet het geval. Wel waren de verschillen in emissie voor de andere parameters ten opzichte van 2019 extreem groot. De emissies waren in 2020 aanmerkelijk lager dan in 2019. Het bedrijf heeft hier geen verklaring voor gegeven. Ik heb ****persoonsnaam**** gevraagd om een toelichting te geven in de module oppervlaktewater binnenwateren van het e-MJV op deze grote verschillen. Verdere meetgegevens: Lozing op het riool bedroeg in het kalenderjaar 2020 ==> 34.657 m3 Lozing op het oppervlaktewater (koelwater) bedroeg in het kalenderjaar 2020 ==> 271.753 m3 | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 27-05-2021 CONTACTSOORT: Milieujaarverslag HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Beoordeling e-MJV 2020. Het milieu jaarverslag is tijdig en volledig ingediend en geeft een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid. In afstemming met het emissieteam van het e-MJV is besloten om meetwaarden waarbij de bedrijven een 0 hebben vermeld om deze bedrijven hierop aan te schrijven. Vaak is de meetwaarde 0 onjuist en geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. De meetwaarde 0 wordt door het bedrijf ingevuld omdat het geen onderzoek naar deze parameter heeft uitgevoerd. De bedrijven kunnen geen waarde invullen of in het opmerkingenveld een toelichting geven op de meetwaarde van 0. Voor Sonac Burgum was dit niet het geval. Wel waren de verschillen in emissie voor de andere parameters ten opzichte van 2019 extreem groot. De emissies waren in 2020 aanmerkelijk lager dan in 2019. Het bedrijf heeft hier geen verklaring voor gegeven. Ik heb ****persoonsnaam**** gevraagd om een toelichting te geven in de module oppervlaktewater binnenwateren van het e-MJV op deze grote verschillen. Verdere meetgegevens: Lozing op het riool bedroeg in het kalenderjaar 2020 ==> 34.657 m3 Lozing op het oppervlaktewater (koelwater) bedroeg in het kalenderjaar 2020 ==> 271.753 m3 | 0 | Ja
53127 | controle analyseresultaten / Sonac Burgum B.V. | 2021-06-28 | 2021-06-28 | controle analyseresultaten | jdvak: 2 van 6 Dossiernummer WFRL 395997811- 22585 Periode: 18/25 mei 2021 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | Akkoord | 2de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar |  |  | 70 | Industrie direct |  | Damsingel 27 9262NB Sumar Tytsjerksteradiel | WFN1405636 | ja | DATUM: 28-06-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ jdvak: 2 van 6 Dossiernummer WFRL 395997811- 22585 Periode: 18/25 mei 2021 Soort water: Effluent AWZI Bijzonderheden: geen | 0 | Ja
52471 | Voorschrift Analyseresultaat periodiek afvalwateronderzoek lozingseisen Sonac Burgum BV Damsingel 27-30 Sumar 1 van 6 1ste controle | 2022-02-18 | 2022-11-21 | Voorschrift | Betreft onderzoek effluent AWZI. Tijdvak 1 van 6. Geen overschrijdingen. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Analyseresultaat
112072 | Planmatig toezicht Milieujaarverslag Damsingel 27 Sumar 1ste controle | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Planmatig toezicht | emjv gecontroleerd op tijdigheid volledigheid en betrouwbaarheid. Geaccepteerd. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Milieujaarverslag
159429 | Voorschrift Analyseresultaat Rapport koelwateronderzoek 4 van 6 controle lozingseisen Sonac Burgum 1ste controle | 2022-08-15 | 2022-10-11 | Voorschrift | Afvalwateronderzoek en koelwateronderzoek 4 van 6. Geen overschrijdingen | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Analyseresultaat
248557 | Voorschrift Analyseresultaat Periodiek afvalwateronderzoek lozingseisen Sonac Burgum BV aan Damsingel 27-30 te Sumar, Onderzoek 5 van 6 2022 5de controle | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Voorschrift | Controle analyseresultaten. Betreft onderzoek afvalwater (effluent AWZI) tijdvak 5/6 2022. Afgelopen zaterdag 22-1-2022 hebben we op 05:18u een stroomstoring gehad. Dit heeft erin geresulteerd dat de zuivering een NH4 concentratie van rond de 60 mg NH4 /l in beide carrousels heeft gehad. We zijn nu weer dalende, carrousel-1 heeft nu 33 mg NH4 /l en carrousel-2 heeft 38 mg NH4 /l. Helaas is dit in de meetweek gevallen, maar is natuurlijk niet representatief voor deze periode. Geen overschrijdingen. | akkoord | 5de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Analyseresultaat
263341 | Voorschrift Analyseresultaat Rapport analyseresultaten periodiek afvalwateronderzoek lozingseisen Sonac Burgum BV te Sumar Onderzoek 6 van 6 van 2022 > 5de controle | 2022-12-16 | 2022-11-02 | Voorschrift | WSP heeft in opdracht van het bedrijf het effluent AWZI gemeten en bemonsterd in de periode van 2 t/m 9 november 2022 (tijdvak 6 van 6). Geen overschrijdingen. | akkoord | > 5de controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Analyseresultaat
331849 | Vergunning / Melding Resultaten AWZI-Sonac Burgum week 6 + 7 / 2023 1ste controle | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Vergunning / Melding | Ontvangen de prestaties van de AWZI van Sonac Burgum over de weken 6 en 7 -2023. Geen afwijkingen. De zuivering draait goed. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord
331882 | Vergunning / Melding Resultaten AWZI-Sonac Burgum week 4 + 5 / 2023 1ste controle | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Vergunning / Melding | Ontvangen de resultaten werking AWZI-Sonac Burgum week 4 + 5 -2023. De zuivering doet het goed, lozing ruimschoots binnen de vergunningsnormen. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord
331919 | Vergunning / Melding Resultaten AWZI-Sonac Burgum week 2 + 3 / 2023 1ste controle | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Vergunning / Melding | Ontvangen de resultaten werking AWZI-Sonac Burgum week 2 + 3 - 2023. De zuivering doet het goed, lozing ruimschoots binnen de vergunningsnormen. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord
357886 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater Bespreking meten- en bemonsteren van het effluent Sonac Burgum 1ste controle | 2023-03-13 | 2023-02-20 | Voorschrift | Samen met ****persoonsnaam**** opnieuw gesproken over het meten- en bemonsteren van het effluent volgens het in-line plunje systeem, alsmede een aantal andere onderwerpen die er op dit moment spelen. Besproken met: ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** en ****persoonsnaam**** Het bedrijf wil op het terrein een bio-vergister plaatsen. Deels gebruik voor eigen deelstromen, maar ook andere deelstromen. In november 2022 heeft Sonac om die reden De Jong Foodrecycling uit St Nicolaasga overgenomen. De installatie moet jaarlijks circa 25 miljoen m3 gas leveren, waarvan een deel voor eigen gebruik. ****persoonsnaam**** is eind vorig jaar over de plannen geïnformeerd en gaf aan dat de Watervergunning niet hoeft te worden aangepast omdat het milieu-neutrale activiteit is. De aanvoer van ijzerchloride is geen probleem. Er wordt op vraag geleverd. De hele plant gaat over naar een nieuw besturingssysteem. Eind dit jaar moet dat klaar zijn. De AWZI is in week 13/2023 aan de beurt. Vinger aan de pols houden. Ik heb het vermeld in mijn agenda. Koelwaterlozing bij bloed en veren wordt afgesloten met een afsluiter die in geval van nood geopend kan worden. Deze afsluiter moet worden voorzien van een mogelijk tot verzegeling. Het onderzoek naar de samenstelling van het effluent AWZI willen wij graag aangepast zien. Het bedrijf lijkt in onze richting te bewegen. Wij willen dat het effluent via een in-line plunjer wordt bemonsterd. Daarvoor is het nodig dat het water verpompt wordt. ****persoonsnaam**** gaat de eerdere plannen die ****persoonsnaam**** heeft opgesteld opnieuw bekijken. Eventueel gaat ****persoonsnaam**** hierbij assisteren, althans die mogelijkheid hebben wij aangeboden. Bedrijf gaf aan dat ze alleen gedurende de afvalwateronderzoeksperioden het effluent willen verpompen om de bemonstering met de in-line plunjer mogelijk te maken. De overige tijd moet dan via vrij verval worden geloosd op het PM-kanaal. Ik heb ****persoonsnaam**** gevraagd of dit mogelijk is, het is in ieder geval in strijd met de watervergunning. Ik heb ****persoonsnaam**** gevraagd om de volgende keer(maandag 3 april 2023 om 14.00 uur) mee te gaan, zodat we direct antwoord op dergelijke vergunningsvragen kunnen geven. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Lozen op oppervlaktewater
365443 | Voorschrift Analyseresultaat afvalwateronderzoek Sonac Burgum 1 van 6 1ste controle | 2023-03-20 | 2023-03-20 | Voorschrift | Controle op de lozingseisen Sonac Burgum. onderzoek uit gevoerd in periode van 1-8 februari 2023. geen bijoznderheden | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Analyseresultaat
376698 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater Controle Sonac Burgum (i.v.m. afnemende temperatuur in de zuivering) 1ste controle | 2023-03-29 | 2023-03-27 | Voorschrift | Controle bij het bedrijf uitgevoerd. Ter plaatse gesproken met ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** en ****persoonsnaam**** (plantmanager) Aanleiding was: Temperatuurdaling in de AWZI Nieuwe Siemens besturingssysteem 1, De temperatuur was de afgelopen weken gedaald doordat de beplating van het oude circuit verwijderd was en er relatief veel neerslag was gevallen met een lage temperatuur. Het bedrijf heeft om de temperatuurdaling te stoppen de aannemer gevraagd om met spoed de isolatieplaten te plaatsen. De helft is inmiddels weer afgedicht. De andere helft is deels met folie/kleden afgedekt. Beide maatregelen hebben er toe geleid dat de temperatuur weer gestaagd oploopt en het zuiveringsproces weer goed verloopt. Het gedeelte waar nu de kleden/folie op ligt moet eerst verstevigd worden met een staalconstructie (oude was te veel aangetast en mogelijk onvoldoende sterk). Dit materiaal is besteld, de isolatieplaten waren wel op locatie aanwezig. Er wordt weer voldaan aan de lozingsnormen in de watervergunning. 2. Het Siemens besturingssysteem is dinsdag 28-03-2023 definitief in gebruik genomen. Testsessies hebben uitgewezen dat het systeem niet tot problemen zal leiden. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Lozen op oppervlaktewater
397717 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater bespreking Sonac over nieuwe meetopstelling effluent AWZI 1ste controle | 2023-04-19 | 2023-04-03 | Voorschrift | Aanwezig: Sonac: ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** WF: ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** De volgende onderwerpen zijn besproken: 1. Siemens besturingssysteem op de AWZI 2. Turbo-drain 3. Koelwater 4. e-Mjv 5. Afdekking AWZI 6. Voorbereidingen plaatsen nieuwe meetopstelling effluent AWZI 7. Tekeningen Ad. 1. Siemens besturingssysteem op de AWZI In 2023 wordt het gehele besturingssysteem op de plant vervangen door het Siemens-besturingssysteem. De AWZI is de afgelopen week, zonder problemen, op het nieuwe systeem aangesloten. Eind dit jaar is het project afgerond. Ad. 2. Turbo-drain ****persoonsnaam**** heeft tijdens de kalibratie van de EMF meter geconstateerd dat wanneer de turbo-drain bijgezet wordt er in de beginfase veel slibvorming optreedt. Volgens ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** is dit zeer kortstondig. ****persoonsnaam**** gaf aan dat de slibvorming/uitspoeling op die dag vrij lang aanhield. Mogelijk blijft het bedrijf wel binnen de norm van de watervergunning (24 uursmonster) maar is de uitspoeling op het PM-kanaal mogelijk wel zichtbaar. Tijdens ****persoonsnaam**** zijn bezoek op maandag 27 maart 2023 was er veel schuimvorming zichtbaar op de meetput van de AWZI. ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** bevestigde dat er te veel polymeer gedoseerd werd op dat moment. ****persoonsnaam**** gaf verder aan dat hij de dosering aan zal passen. Afspraak: 1. ****persoonsnaam**** zal kijken of bij het aanzetten van de turbo-drain het eerste effluent naar het circuit teruggevoerd kan worden. 2. ****persoonsnaam**** zal ook kijken naar de polymeerdosering. Ad. 3. Koelwater Er is in de afgelopen maanden veel discussie geweest over de kwaliteit van het koelwater. De discussie werd aangewakkerd door meetresultaten van WSP. Uit nadere analyse blijkt dat het monsternamepunt niet juist gekozen is. Mogelijk gaat het om water dat al enige tijd in het koelwaterriool zit en deels aangerot is. In het ergste geval (ten tijde van veel of langdurige neerslag) wordt dit water wel geloosd op oppervlaktewater en zal daar een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De afgelopen maanden heeft Van der Valk en De Groot onderzoek gedaan naar de stromingsrichting in het koelwaterriool. ****persoonsnaam**** gaf aan dat het riool er nagenoeg vlak (horizontaal) in ligt, zie eerste bijlage. Afspraak: 1. De afvoerbuis naar het kanaal wordt voorzien van een afsluitbare afsluiter met klep en voorzien wordt van een voorziening om te verzegelen. Zodra de afsluiter is geplaatst wordt een verzegeling door ****persoonsnaam**** of mij aangebracht. 2. WSP gaat voortaan een watermonster nemen uit de centrale put nabij de openbare weg, maar voor het punt waar het effluent AWZI samenkomt. Dit koelwater wordt ook daadwerkelijk geloosd. 3. We moeten kijken wat voor effect dit heeft op de verontreinigingsheffing. ****persoonsnaam**** gaat bezwaar maken tegen de (voorlopige) aanslag verontreinigingsheffing 2022 bij het NBK. Als er een acceptabel plan ligt voor verbetering van het KW systeem, kan de heffing met de vuillast van de monsters in mindering worden gebracht. 4. ****persoonsnaam**** maakt een waterbalans zodat we een betrouwbaar inzicht krijgen in de hoeveelheid geloosd koelwater. Afgesproken is dat wanneer er geen betrouwbare waterbalans kan worden opgesteld het geloosde koelwater gemeten en bemonstert moet worden met een vergelijkbare loop als die nu voor het effluent wordt gecreëerd. Ad. 4. E-Mjv e-Mjv. Het bedrijf vroeg uitstel om de rapportage niet per 1-4-2023 maar per 1-5-2023 in te mogen leveren. Reden is dat nog niet alle gegevens aangeleverd zijn en er tevens veel onderwerpen/zaken spelen binnen het bedrijf. Afspraak: 1. Hier geen bezwaar tegen. Ad. 5. Afdekking AWZI De oude carrousel is aan de zuidzijde voorzien van nieuwe beplating, met extra dikke isolatie. Het geluid (aanleiding voor deze maatregel) is hierdoor aanmerkelijk afgenomen. Ook de beplating aan de noordzijde van de oude carrousel is verwijderd. Omdat deze constructie deels aangetast was, is besloten om hier een nieuwe RVS-constructie te plaatsen. Eind april is ook dit gedeelte voorzien van beplating met extra dikke isolatie. Verder zijn de kasten om elektro-motors van de voortstuwers vervangen. Ad. 6. Voorbereidingen plaatsen nieuwe meetopstelling effluent AWZI Aanleiding voor dit overleg was om nogmaals de situatie te bespreken over de meetopstelling van het effluent AWZI. ****persoonsnaam**** had een voorstel gevisualiseerd met behulp van een PPT. Het voorstel is als tweede bijlage toegevoegd. ****persoonsnaam**** gaf aan akkoord te kunnen gaan voor verdere uitwerking van dit voorstel. Punt van aandacht is om op de bovenzijde van de leiding nog een kraantje te plaatsen t.b.v. ont-/beluchting en voldoende in- en uitlooptraject voor en achter de debietmeter. (zie bijlage 3) ****persoonsnaam**** gaf verder aan al een nieuwe EMF-meter 150 mm te hebben aangeschaft en dat Sonac deze graag zou willen plaatsen. ****persoonsnaam**** geeft aan daar geen problemen mee te hebben mist de verplichte natte kalibratie daarna geen maanden meer op zich laat wachten. Afspraak: 1. ****persoonsnaam**** werkt het voorstel verder uit en stuurt dit ter beoordeling naar ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam****. Ad. 7. Tekeningen De set tekeningen (zwart/wit) in ons dossier zijn van rond het jaar 2000 en daarmee is sterk verouderd. ****persoonsnaam**** heeft een lijst met nummers van deze tekeningen naar ****persoonsnaam**** gemaild voor het sturen van nieuwe. ****persoonsnaam**** stelt voor de tekeningen eerst op actualiteit te willen controleren en vervolgens na het afronden van de afgesproken werkzaamheden de nieuwe set te sturen. Afspraak: 1. ****persoonsnaam**** stuurt ons eind 2023 de actuele riooltekeningen (kleur) van het de hele plant in PDF-format overeenkomstig het verzoek in de mail van ****persoonsnaam****, zie bijlage 4. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Lozen op oppervlaktewater
493136 | Voorschrift Analyseresultaat meetgegevens Sonac AWZI. 1ste controle | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Voorschrift | Beste ****persoonsnaam****, Bijgaand de online meetgegevens AWZI 2023. De AWZI draait weer goed. Alle parameters vallen binnen de normen zoals die in de Waterwetvergunning zijn opgenomen. Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt, mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. In documenten nog een mail bijgevoegd welke door WF aan het bedrijf is verstuurd. | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Analyseresultaat
494432 | Voorschrift Analyseresultaat analyseresultaten AWZI Sonac Burgum 1ste controle | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Voorschrift | meetgegevens ontvangen Sonac, zuivering draait weer binnen de normen. onderstaand bericht hoor bij de meetgegevens. bericht staat ook onder communicatie en de meetgegevens staan onder documenten. Verder geen opmerkingen of aanvullingen. De verhogingen van de voorgaande 2 maanden zijn door ****persoonsnaam****. met het bedrijf besproken en afgehandeld. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bijgaand de online meetgegevens AWZI 2023. De AWZI draait goed. Alle parameters vallen binnen de normen zoals die in de Waterwetvergunning zijn opgenomen. Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt, mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Met vriendelijke groet, ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsgegeven**** Sonac Burgum B.V. Damsingel 27 9262 NC Sumar Mob : ****persoonsgegeven**** e-mail : ****persoonsnaam********persoonsgegeven**** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | akkoord | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [11 empty] | Akkoord | Analyseresultaat
499361 | Voorschrift Analyseresultaat analyseresultaten AWZI Sonac Burgum 1ste controle | 2023-09-11 | 2023-08-18 | Voorschrift | 18-08-2023: Bijgaand de online meetgegevens AWZI 2023. De AWZI heeft de afgelopen week niet zo goed gedraaid. Alle parameters vallen binnen de normen zoals die in de Waterwetvergunning zijn opgenomen, maar we zitten wel op de grens. De AWZI is nu bezig zich goed te herstellen. Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt, mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Met vriendelijke groet, ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsgegeven**** Sonac Burgum B.V. Damsingel 27 9262 NC Sumar Mob : ****persoonsgegeven**** e-mail : ****persoonsnaam********persoonsgegeven**** 22-08-2023: Goedemiddag, Afgelopen vrijdag heb ik de 2-wekelijkse rapportage verzonden. Hierin heb ik aangegeven dat we binnen de lozingsnorm zaten, maar dicht tegen de grens aanzaten. Nu moet ik helaas melden dat we de lozingsnorm overschreden hebben. Het 7-daagsgemiddelde van Ammonia en van totaal stikstof is over de norm gegaan. De pH meters hebben door vervuiling niet de juiste pH weergegeven, waardoor er geen krijt gedoseerd is en de concentratie aan NH4 is opgelopen. Nu de pH-meters ontdaan zijn van de sliblaag en er weer krijt wordt gedoseerd, zal de zuivering zich waarschijnlijk weer snel zal herstellen. Gisteren was de NH4 concentratie 123 mg/l, vanmorgen 110 mg/l en gedurende de dag zijn we alweer 15 mg/l ingelopen. Het herstel gaat gestaag. Komende donderdag 24-08-2023 zal er weer een nieuwe lading krijt geleverd worden. Ik hoop hier eenieder voldoende informatie gegeven te hebben. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik die graag. Met vriendelijke groet, ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsgegeven**** Sonac Burgum B.V. Mob : +31 (0)6 57538245 ****persoonsnaam********persoonsgegeven**** 29-08-2023: Allen, Vanaf zaterdag 26-08-2023 zijn we weer binnen de lozingsnorm. Ik zal jullie de rapportage meezenden. Met vriendelijke groet, ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsgegeven**** Sonac Burgum B.V. Mob : ****persoonsgegeven**** ****persoonsnaam********persoonsgegeven**** 01-09-2023: Beste ****persoonsnaam****, Bijgaand de online meetgegevens AWZI 2023. De AWZI heeft de afgelopen weken niet zo goed gedraaid, maar is weer hersteld. Alle parameters vallen binnen de normen zoals die in de Waterwetvergunning zijn opgenomen. Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt, mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Met vriendelijke groet, ****persoonsnaam**** ****persoonsnaam**** ****persoonsgegeven**** Sonac Burgum B.V. Damsingel 27 9262 NC Sumar Mob : ****persoonsgegeven**** e-mail : ****persoonsnaam********persoonsgegeven**** rapportages staan onder documenten. |  | 1ste controle | 59078561 | 28398785 | Sonac Burgum B.V. | Sonac Burgum B.V. | Damsingel 27, 9262NB Sumar | [12 empty] | Analyseresultaat

## Sonac Harlingen
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Adres bedrijf
53644 | controle / Sonac Harlingen | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Planmatig toezicht | Tijdvak: 2 van 3 Periode: 16/22 juni 2020 Soort water: Koelwater Bijzonderheden: Als gevolg van een storing aan de meetapparatuur is de meting van 20-06-2020 komen te vervallen, deze dag is op 28-06-2020 ingehaald. |  | 2de controle | 8032528 | 18829872 | Sonac Harlingen B.V. | Industrieweg 14 Harlingen
53249 | controle analyseresultaten / Sonac Harlingen | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Voorschrift | Tijdvak: 1 van 3 Periode: 25-01-2021 t/m 01-02-2021 Soort water: Koelwater Dossiernummer 395997811-15070 |  | 2de controle | 8032528 | 18829872 | Sonac Harlingen B.V. | Industrieweg 14 Harlingen
112103 | Planmatig toezicht Milieujaarverslag Sonac Harlingen BV, Industrieweg 14 Harlingen 1ste controle | 2022-05-30 |  | Planmatig toezicht | emjv gecontroleerd op tijdigheid volledigheid en betrouwbaarheid. Geaccepteerd. | Akkoord | 1ste controle | 8032528 | 18829872 | Sonac Harlingen B.V. | Industrieweg 14 Harlingen
263573 | Voorschrift Analyseresultaat Rapport afvalwateronderzoek controle lozingseisen Sonac Harlingen onderzoek 3 1ste controle | 2022-12-16 |  | Voorschrift | In de periode van 19/25 september 2022 is het ingenomen en geloosde koelwater van het bedrijf onderzocht. Betreft tijdvak 3 van 3. Geen overschrijdingen. | Akkoord | 1ste controle | 8032528 | 18829872 | Sonac Harlingen B.V. | Industrieweg 14 Harlingen

## Storteboom Kornhorn B.V
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Controle uitgevoerd? (dan naam vermeld) | Adres bedrijf | Overtreding uuid | Overtreding titel | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste | IRIS Overzicht maatregelen | Categorie incident | Categorie incident anders | Ernst incident | Verontreiniging oppervlaktewater keuze | Resultaat controle | Categorie controle | verontreiniging oppervlaktewater anders
53876 | controle / 2 Sisters Storteboom | 2020-10-12 | 2020-10-12 | controle | Met ****Persoonsnaam****. ****Persoonsnaam****, rayonbeheerder, geeft door dat de sloot naast de fabriek vies is. Hij stuurt foto,s door. De sloot is rood verkleurd. ****Persoonsnaam**** is op vakantie. Gesproken met ****Persoonsnaam****, vervanger van ****Persoonsnaam****. Bij werkzaamheden is er bloed onder de vloer gekomen en via de pompput van het grondwater is dit in de sloot gepompt. Het was ****Persoonsnaam**** was niet bekend dat calamiteiten gemeld moesten worden bij het bevoegd gezag. | Niet akkoord | 2de controle | 2080669 | 20033753 | Storteboom Kornhorn B.V. | Storteboom Kornhorn B.V. | Provincialeweg 70, 9864PG Kornhorn | 7d374356-98da-4384-831b-5a6cf2b3c52d |  | 12789 | Industrie direct |  | Provincialeweg 70 9864PG Kornhorn Westerkwartier |  | nee | DATUM: 01-12-2020 CONTACTSOORT: overig HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Niet van toepassing ================================================ ****Persoonsnaam**** heeft ****Persoonsnaam**** gehoord aangaande de geconstateerde lozing en pv aangezegd. DATUM: 13-10-2020 CONTACTSOORT: overig HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Niet van toepassing ================================================ Gesproken met ****Persoonsnaam****, Operationeel Manager Primary en ****Persoonsnaam**** over de calamiteit. PV aangezegd en ****Persoonsnaam**** zal een vertegenwoordiger van het bedrijf vragen op de fabriek te komen of hij zal zelf het bedrijf mogen vertegenwoordigen. DATUM: 12-10-2020 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Nee ================================================ Met ****Persoonsnaam****. ****Persoonsnaam****, rayonbeheerder, geeft door dat de sloot naast de fabriek vies is. Hij stuurt foto,s door. De sloot is rood verkleurd. ****Persoonsnaam**** ****Persoonsnaam**** is op vakantie. Gesproken met ****Persoonsnaam****, vervanger van ****Persoonsnaam****. Bij werkzaamheden is er bloed onder de vloer gekomen en via de pompput van het grondwater is dit in de sloot gepompt. Het was dhr ****Persoonsnaam**** was niet bekend dat calamiteiten gemeld moesten worden bij het bevoegd gezag. | 0 | Nee | DATUM OVERTREDING 1: 12-10-2020 SOORT OVERTREDING: lozing zonder vergunning - oppervlaktewater OMSCHRIJVING: bloedwater lozing-calamiteit WETTELIJK KADER: Waterwet ================================================ MAATREGEL 1: STATUS: Ambtelijke aanmaning KORTE OMSCHRIJVING: calamiteiten melden UITERSTE DATUM: 12-10-2020 WERKELIJKE DATUM: 12-10-2020 HANDHAVER: ****Persoonsnaam****
53584 | controle / 2 Sisters Storteboom | 2020-12-14 | 2020-12-14 | controle | Via ****Persoonsnaam**** ****Persoonsnaam**** (rayonbeheerder) melding met foto's en een overzichtskaart ontvangen dat de sloten parallel aan de Ipo Haaimaweg ter hoogte van het bedrijf en rond de ijsbaan gelegen aan de provincialeweg verontdiept zijn door de grote hoeveelheid ijzerslib. Voor een goede doorstroming moet het slib verwijderd worden. ****Persoonsnaam**** gaf aan dat vorig jaar de sloten allemaal gebaggerd zijn en gezien de situatie nu opneiuw gebaggerd moeten worden. Zijn vraag was of we 2 Sisters Storteboom voor deze verontdieping aansprakelijk kunnen stellen. Op maandagochtend 14-12-2020 omstreeks 09.00 uur de situatie ter plaatse opgenomen. De sloten zijn inderdaad bijna geheel verondiept door ijzerslib. Ook rond de ijsbaan is het beeld gelijk als dat aan de Ipo Haaimaweg. Aangezien de stroming in de sloten in noord-oostelijke richting is, kan de verontdieping bij de ijsbaan nooit veroozaakt worden door 2 Sisters Sorteboom. Een causaal verband is er ook niet te leggen. Ik heb ****Persoonsnaam**** in kennis gesteld van mijn bevindingen. Afgehandeld. | Akkoord | 2de controle | 2080669 | 20033753 | Storteboom Kornhorn B.V. | Storteboom Kornhorn B.V. | Provincialeweg 70, 9864PG Kornhorn |  |  | 12789 | Industrie direct |  | Provincialeweg 70 9864PG Kornhorn Westerkwartier |  | ja | DATUM: 14-12-2020 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Via ****Persoonsnaam**** ****Persoonsnaam**** (rayonbeheerder) melding met foto's en een overzichtskaart ontvangen dat de sloten parallel aan de Ipo Haaimaweg ter hoogte van het bedrijf en rond de ijsbaan gelegen aan de provincialeweg verontdiept zijn door de grote hoeveelheid ijzerslib. Voor een goede doorstroming moet het slib verwijderd worden. ****Persoonsnaam**** gaf aan dat vorig jaar de sloten allemaal gebaggerd zijn en gezien de situatie nu opneiuw gebaggerd moeten worden. Zijn vraag was of we 2 Sisters Storteboom voor deze verontdieping aansprakelijk kunnen stellen. Op maandagochtend 14-12-2020 omstreeks 09.00 uur de situatie ter plaatse opgenomen. De sloten zijn inderdaad bijna geheel verondiept door ijzerslib. Ook rond de ijsbaan is het beeld gelijk als dat aan de Ipo Haaimaweg. Aangezien de stroming in de sloten in noord-oostelijke richting is, kan de verontdieping bij de ijsbaan nooit veroozaakt worden door 2 Sisters Sorteboom. Een causaal verband is er ook niet te leggen. Ik heb ****Persoonsnaam**** in kennis gesteld van mijn bevindingen. Afgehandeld. | 0 | Ja
53547 | overig / 2 Sisters Storteboom | 2020-12-22 | 2020-12-22 | overig | ****Persoonsnaam**** beld en geeft aan dat de ijsvereniging een schot voor de buis bij de oprit heeft gezet om water op de ijsbaan te houden/krijgen. Door regenval is het waterpeil in de sloot hoog en loopt het water wat uit de pompput wordt gepompt direct weer terug in de put Ijsbaanvereniging gebeld ****Persoonsnaam**** zit in t bestuur, en er zal in het vervolg overleg zijn, | Niet van toepassing | 2de controle | 2080669 | 20033753 | Storteboom Kornhorn B.V. | Storteboom Kornhorn B.V. | Provincialeweg 70, 9864PG Kornhorn |  |  | 12789 | Industrie direct |  | Provincialeweg 70 9864PG Kornhorn Westerkwartier |  | Niet van Toepassing | DATUM: 22-12-2020 CONTACTSOORT: overig HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Niet van toepassing ================================================ ****Persoonsnaam**** ****Persoonsnaam**** beld en geeft aan dat de ijsvereniging een schot voor de buis bij de oprit heeft gezet om water op de ijsbaan te houden/krijgen. Door regenval is het waterpeil in de sloot hoog en loopt het water wat uit de pompput wordt gepompt direct weer terug in de put Ijsbaanvereniging gebeld, ****Persoonsnaam**** zit in t bestuur, en er zal in het vervolg overleg zijn, | 0 | Niet van toepassing
53160 | Milieujaarverslag / 2 Sisters Storteboom | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Milieujaarverslag | Beoordeling e-MJV 2020. Het milieu jaarverslag is tijdig en volledig ingediend en geeft een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid. In afstemming met het emissieteam van het e-MJV is besloten om meetwaarden waarbij de bedrijven een 0 hebben vermeld om deze bedrijven hierop aan te schrijven. Vaak is de meetwaarde 0 onjuist en geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. De meetwaarde 0 wordt door het bedrijf ingevuld omdat het geen onderzoek naar deze parameter heeft uitgevoerd. De bedrijven kunnen geen waarde invullen of in het opmerkingenveld een toelichting geven op de meetwaarde van 0. Voor Storteboom was dit niet het geval. Verdere meetgegevens: Lozing op het oppervlaktewater (koelwater + effluent AWZI) bedroeg in het kalenderjaar 2020 ==> 724.821 m3 in 2019 bedroeg de lozing 790.945. De verlaging van het debiet is het gevolg van de minder goede afzet als gevolg van de Coronaproblematiek en de Brexit. | Akkoord | 2de controle | 2080669 | 20033753 | Storteboom Kornhorn B.V. | Storteboom Kornhorn B.V. | Provincialeweg 70, 9864PG Kornhorn |  |  | 12789 | Industrie direct |  | Provincialeweg 70 9864PG Kornhorn Westerkwartier | WFN1208265 | ja | DATUM: 27-05-2021 CONTACTSOORT: Milieujaarverslag HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Beoordeling e-MJV 2020. Het milieu jaarverslag is tijdig en volledig ingediend en geeft een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid. In afstemming met het emissieteam van het e-MJV is besloten om meetwaarden waarbij de bedrijven een 0 hebben vermeld om deze bedrijven hierop aan te schrijven. Vaak is de meetwaarde 0 onjuist en geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. De meetwaarde 0 wordt door het bedrijf ingevuld omdat het geen onderzoek naar deze parameter heeft uitgevoerd. De bedrijven kunnen geen waarde invullen of in het opmerkingenveld een toelichting geven op de meetwaarde van 0. Voor Storteboom was dit niet het geval. Verdere meetgegevens: Lozing op het oppervlaktewater (koelwater + effluent AWZI) bedroeg in het kalenderjaar 2020 ==> 724.821 m3 in 2019 bedroeg de lozing 790.945. De verlaging van het debiet is het gevolg van de minder goede afzet als gevolg van de Coronaproblematiek en de Brexit. | 0 | Ja
53126 | controle / 2 Sisters Storteboom | 2021-06-23 | 2021-06-23 | controle | Collega ****Persoonsnaam**** attendeerde ons op de onderstaande berichtgeving in de krant. Het gaat om een persleiding van Waterschap Noorderzijlvest en een transportleiding van FrieslandCampina. De leiding van het waterschap gaat rioolafvalwater vervoeren van Marum naar de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. FrieslandCampina wil met haar leiding gezuiverd restwater afvoeren naar het Van Starkenborghkanaal. Uit onderzoek moet blijken of dit financieel, technisch en qua omgeving haalbaar is. Als gelijktijdige aanleg mogelijk blijkt, worden beide leidingen naast elkaar in de grond aangelegd. Strengere Europese regelgeving voor betere kwaliteit oppervlaktewater FrieslandCampina en de zuivering in Marum lozen beide gezuiverd water op het ecologisch kwetsbare Dwarsdiep. Vanaf 2027 gelden daarvoor strengere Europese richtlijnen. Het waterschap heeft daarom al in 2018 besloten om de zuivering in Marum op te heffen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe zuivering in Gaarkeuken. Deze loost op het ecologisch minder kwetsbare Van Starkenborghkanaal. FrieslandCampina overweegt dit ook als alternatief. Ik heb de situatie voorgelegd aan vergunningverlener WF ****Persoonsnaam****. Dit is voor Storteboom ook de gelegenheid om op de effluentpersleiding van FC-Marrum aan te sluiten. Ook WF wil graag af van de lozing van het effluent van Storteboom op de omringende sloten, dit is de mogelijkheid. We kijken of ambtshalve aansluiting mogelijk is wanneer het bedrijf niet vrijwillig op de leiding aan wil sluiten. | Akkoord | 3de controle | 2080669 | 20033753 | Storteboom Kornhorn B.V. | Storteboom Kornhorn B.V. | Provincialeweg 70, 9864PG Kornhorn |  |  | 12789 | Industrie direct |  | Provincialeweg 70 9864PG Kornhorn Westerkwartier | WFN1208265 | ja | DAtoegestaande berichtgeving in de krant. Het gaat om een persleiding van Waterschap Noorderzijlvest en een transportleiding van FrieslandCampina. De leiding van het waterschap gaat rioolafvalwater vervoeren van Marum naar de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. FrieslandCampina wil met haar leiding gezuiverd restwater afvoeren naar het Van Starkenborghkanaal. Uit onderzoek moet blijken of dit financieel, technisch en qua omgeving haalbaar is. Als gelijktijdige aanleg mogelijk blijkt, worden beide leidingen naast elkaar in de grond aangelegd. Strengere Europese regelgeving voor betere kwaliteit oppervlaktewater FrieslandCampina en de zuivering in Marum lozen beide gezuiverd water op het ecologisch kwetsbare Dwarsdiep. Vanaf 2027 gelden daarvoor strengere Europese richtlijnen. Het waterschap heeft daarom al in 2018 besloten om de zuivering in Marum op te heffen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe zuivering in Gaarkeuken. Deze loost op het ecologisch minder kwetsbare Van Starkenborghkanaal. FrieslandCampina overweegt dit ook als alternatief. Ik heb de situatie voorgelegd aan vergunningverlener WF ****Persoonsnaam****. Dit is voor Storteboom ook de gelegenheid om op de effluentpersleiding van FC-Marrum aan te sluiten. Ook WF wil graag af van de lozing van het effluent van Storteboom op de omringende sloten, dit is de mogelijkheid. We kijken of ambtshalve aansluiting mogelijk is wanneer het bedrijf niet vrijwillig op de leiding aan wil sluiten. | 1 | Ja
151471 | Incident Verontreiniging oppervlaktewater calamiteit 2 Sisters Storteboom Ipo Haaiemaweg Kornhorn 1ste controle | 2022-08-01 | 2022-07-10 | Incident | Bedrijf aanschrijven. Er is een brief binnen gekomen dat er geen calamiteit is geweest. | niet akkoord | 1ste controle | 2080669 | 20033753 | Storteboom Kornhorn B.V. | Storteboom Kornhorn B.V. | Provincialeweg 70, 9864PG Kornhorn | 36296d46-233f-4223-9867-c346026b8f6f | [11 empty] | Verontreiniging oppervlaktewater |  |  | Anders: | Niet van toepassing |  | lozing vanuit terrein/grondwaterput op sloot naast I Haaiemaweg
495266 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater 2 sisters Storteboom voortgangscontrole 1ste controle | 2023-08-16 | 2023-08-01 | Voorschrift | voortgangsoverleg met ****Persoonsnaam**** Zijlstra Storteboom. hieronder de besproken punten: Productieomstandigheden en hoe draait de AWZI momenteel: De totale omvang is niet veel gewijzigd maar er vindt wel een verschuiving plaats naar meer slacht van beterleven kip en een evenredige afname van reguliere kip. Momenteel wordt zo nu en dan ook nog op zaterdagmorgen geslacht maar dat stop in het najaar mogelijk definitief. Door het monitoringsproject op energie en water is het waterverbruik gestaag afgenomen. Samen met het vernieuwen van de PLC en besturingen van de AWZI is er meer evenwicht in aan-en afvoer van afvalwater waardoor de AWZI stabieler draait. In het verleden zijn testen gedaan met de UV-VIS sensor van IMD op het effluent van de voorzuivering. Dit was erg positief en daarom is Storteboom voornemens deze definitief op de voorzuivering te installeren waardoor nog eerder op veranderingen geanticipeerd kan worden in het besturen van de bioloog. De installatie van de UV-VIS sensor heeft naar verwachting een positief effect op het zuiveringsproces. Daarom blijft Wetterskip Fryslân graag op de hoogte van de voortgang. Ondanks alle inspanning wordt met het effluent (binnen de eisen van de vergunning) een geringe hoeveelheid zwevende stof geloosd in de sloot achter het bedrijf. In deze sloot vindt de scheiding van deze zwevende stof plaats in de vorm van een drijflaag. Om te voorkomen dat de drijflaag de polder in stroomt heeft Storteboom twee keer een duik- en keerschot in de sloot aangebracht. Momenteel wordt de drijflaag voor het eerste schot naar behoefte verwijderd op basis van visueel vastgestelde doorsleep naar het tweede compartiment. Het verwijderde slib wordt teruggestort in de influentput van de bioloog en doorloopt nogmaals dat deel van de AWZI. Tijdens de rondgang over de AWZI gesproken over de bestemming van het zuiveringsslib waarvan 7 vrachten per week worden afgevoerd naar meerdere verwerkers. ****Persoonsnaam**** informeert ****Persoonsnaam**** en ****Persoonsnaam**** nog wie de ontvangers/verwerkers zijn van het zuiveringsslib. Aanvoer ijzerchloride: Eind 2021 en in de zomer van 2022 waren er op grote schaal leveringsproblemen van ijzerchloride voor het zuiveringsproces. Om stilstand te voorkomen zijn destijds door Storteboom testen in de zoektocht naar een goed alternatief en ijzersulfaat kwam daaruit als beste uit de bus. Na dat lange tijd slechts delen van de bestelde hoeveelheid ijzerchloride werd geleverd worden nu weer volle vrachten geleverd. Loopt nu goed. Meetcijfers: Zoals bij het eerste onderwerp is besproken draait de AWZI naar behoren en dat zien we ook terug in de meetcijfers. Het afvoerdebiet is iets lager dan in 2022 wat ook resulteert in een lagere vuillast. Om zelf goed inzicht te houden op het functioneren van de AWZI bepaalt ****Persoonsnaam**** tijdens meetweken de verhouding tussen de eigen metingen en die van het laboratorium. Dit is de basis voor het valideren van de eigen dagelijkse metingen buiten de meetweken. Het geheel geeft een goed beeld van het functioneren en dit houdt ****Persoonsnaam**** bij een Excel document. Nieuwe belastingwetgeving, overgang van CZV naar TOC: ****Persoonsnaam**** had hierover het e.e.a. gehoord maar zich er nog niet in verdiept. ****Persoonsnaam**** heeft kort de reden van wijzigingen toegelicht en wat dit in de basis voor Storteboom kan betekenen. Eén van de redenen van wijziging is dat de Waterschappen af willen van de analysemethoden voor CZV en N-Kj waarbij milieubezwaarlijke stoffen worden gebruikt. Het alternatief voor CZV is TOC en voor N-Kj vervalt de methode waarbij deze stoffen worden gebruikt. Om inzicht te krijgen in de verhouding tussen de CZV en TOC is begin 2023 landelijk onderzoek gedaan naar de gemiddelde verhouding in bedrijfsafvalwater en effluenten van voorzuiveringen bij bedrijven. Die ligt op circa 3 en dat komt overeen met de waarde die o.b.v. onderzoek tijdens de voorbereidingen was vastgesteld in de nieuwe wetgeving. Dit neemt niet weg dat er individueel wel grotere verschillen kunnen zijn. Echter zolang de verhouding CZV/TOC tussen de 2,5 en 3,5 zit is de berekening gebaseerd op de vastgestelde gemiddelde verhouding van 3. Om te achterhalen wat deze wijziging voor stortboom inhoudt, is het wellicht handig daar onderzoek naar te doen. Na de eerste resultaten kan in overleg met het Wetterskip worden bepaald of meer onderzoek is gewenst. ****Persoonsnaam**** gaat dit onderwerp intern en met hun adviesbureau TAUW bespreken en wellicht vragen de parameter TOC een volgend onderzoek toe te voegen aan het analysepakket. Hoe ziet Storteboom de toekomst in de relatie tot de mogelijke uitbreidingsplannen enige jaren geleden De uitbreiding zoals die destijds zijn besproken zijn op dit moment en nabije toekomst naar verwachting niet aan de orde. De markt is momenteel te grillig, daarnaast is het onzeker welke gevolgen de stikstofmaatregelen van Europa voor Storteboom hebben. Uitbreiden van de zuiveringscapaciteit is hierdoor voorlopig ook uit beeld. Gevolg hiervan is dat er wel onderhoud van de AWZI noodzakelijk zal zijn dat anders binnen de plannen was meegenomen. Naast de stikstofmaatregelen vraagt ****Persoonsnaam**** of Storteboom zich ook verdiept in de Kader Richtlijn Water (KRW). Dit is wetgeving op vooral stoffen als zware metalen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die schadelijk zijn voor het milieu en op de grijze of zwarte lijst staan. ****Persoonsnaam**** geeft aan dat hij daar nog niet mee bezig is geweest maar zal intern vragen of er aandacht is voor deze regelgeving en welke gevolgen dat heeft voor Storteboom. Om verder waterbesparende maatregelen door te voeren is onderzoek gedaan naar het hergebruik van effluent in het proces. Dit is nu door de NVWA toegestaan en de komende tijd zal dat verder worden uitgewerkt. Omdat dit invloed zal hebben op de te lozen hoeveelheid effluent wil het Wetterskip graag geïnformeerd worden over de voortang van dit project. Meetvoorziening In de gesprekken over de mogelijke uitbreiding van de productie en daaraan gekoppelde uitbreiding van de AWZI was afgesproken de huidige meetvoorziening aan te passen/te vernieuwen. Nu de uitbreiding niet doorgaat is het van belang de gesprekken hierover weer op te starten. ****Persoonsnaam**** maakt hiervoor in het najaar een nieuwe afspraak. Meldingen vuil water in oppervlaktewater ten noorden van de Ipo Haaimaweg Het lozen van vuil water werd veroorzaakt door lekken in de riolering of kapotte riolen onder de expeditie. Een andere mogelijkheid was dat de muur in de put met aan de ene kant afvalwater en de ander kant koelwater lek was. Het lek in de muur is gedicht en daarna is het weglekken van afvalwater niet meer voorgekomen. De lekkage van het riool onder de expeditie is lastig op te lossen. Om herhaling te voorkomen vindt op beide punten frequent visuele controle plaats en worden de riolen periodiek gekeurd door Haukes uit Nijmegen. Deze werkwijze heeft resultaat aangezien het afgelopen jaar geen meldingen van vervuild oppervlaktewater bij het Wetterskip zijn binnengekomen. Bij dit onderwerp kwam ook het tijdstip melden van incidenten ter sprake wat in het verleden een punt van discussie is geweest. Er wordt verwacht dat een bedrijf het melden van incidenten direct doet. Soms is dit lastig omdat men dan op twee plaatsen tegelijk moet zijn en in het meldingsformulier vragen worden gesteld waarop nog geen antwoord beschikbaar is. ****Persoonsnaam**** legt daarom uit dat men ook een soort van voormelding kan doen waarin de essentie van het incident en zo mogelijk ook de geloosde stoffen worden doorgegeven. Als er meer duidelijk is over het incident en stoffen kan de melding worden aangevuld met detailinformatie. ****Persoonsnaam**** geeft aan deze optie mogelijk op te nemen in de meldingsprocedure van Storteboom. Vraag van collega’s Waterzuiveren Uit analyse van onze collega’s blijkt dat in 2021 over het hele jaar circa 45.000 m³ water (123 m³/dag) wordt verpompt. De indruk is dat dit schoon water is dat als opgekomen kwel onder een gebouw wordt afgevoerd naar het gemeentelijke vuilwaterriool. Een andere optie is dat het hemelwater van een groot dakoppervlak wordt afgevoerd naar het vuilwaterriool. ****Persoonsnaam**** geeft aan dat de opkomende kwel onder de expeditie via een eigen gemaaltje naar het oppervlaktewater in de sloot langs de Ipo Haaimaweg wordt gepompt. Een ander deel onder de productie wordt vanaf eind 2021 met het oog op mogelijk verontreiniging naar de eigen AWZI gepompt. Of er hemelwater van de gebouwen aangesloten is op het vuilwaterriool lijkt onwaarschijnlijk. Afgesproken is dat ****Persoonsnaam**** nog eens na gaat of een dergelijke lozing van water bij Storteboom vandaan kan komen. ****Persoonsnaam**** vraagt zijn collega om een nieuwe analyse van de hoeveelheid afgevoerd afvalwater uit Kornhorn. | akkoord | 1ste controle | 2080669 | 20033753 | Storteboom Kornhorn B.V. | Storteboom Kornhorn B.V. | Provincialeweg 70, 9864PG Kornhorn | [16 empty] | Akkoord | Lozen op oppervlaktewater

## T.H. Wesselius
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Controle uitgevoerd? (dan naam vermeld) | Adres bedrijf | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Is voldoet laatste
52804 | overig / Loonbedrijf Wesselius | 2021-02-15 | 2021-02-15 | overig | 10/2/2021 mail ontvangen van gemeente Sudwest-Fryslan. Betreft een verzoek om aanvullende informatie. Bedrijf heeft AIM ingediend bij de gemeente. Er missen gegevens. De wasplaats is op een andere locatie dan door ons is vergund. | Niet van toepassing | 2de controle | 1067755 | 6244661 | T.H. Wesselius | T.H. Wesselius | Moarrawei 6, 8617LC Abbega | 17134 | Loonbedrijven | ZKS | Moarrawei 6 8617LC Abbega Súdwest-Fryslân | Niet van Toepassing | DATUM: 15-02-2021 CONTACTSOORT: overig HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Niet van toepassing ================================================ 10/2/2021 mail ontvangen van gemeente Sudwest-Fryslan. Betreft een verzoek om aanvullende informatie. Bedrijf heeft AIM ingediend bij de gemeente. Er missen gegevens. De wasplaats is op een andere locatie dan door ons is vergund. | Niet van toepassing